附件2：

2012年全国职业院校信息化教学大赛

信息化实训教学比赛内容

一、教学内容

内容A：“万用表的组装与调试”教学内容

1.万用表的结构与主要档位测量原理；

2.元器件的识别与检测；

3.万用表的组装与调试；

4.万用表典型故障的排除。

内容B：“园区网流量负载均衡设计与应用”教学内容

1.使用多实例生成树协议实现局域网流量负载均衡设计；

2.防火墙网关多出口负载均衡设计与实现。

二、教学设计要求

1.参赛教师根据本校实际教学设定教学目标、创设应用情境和学习任务，进行教学设计；

2.通过“做中教、做中学”完成内容A或B中所列教学内容的教与学；

3.参赛教师根据教学设计和教学要求操作现场设备，演示操作效果。

三、比赛现场提供的设备清单

1．内容A:

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障万用表 | MF47A型指针式万用表（已设故障） | 10块 |
| 2 | 万用表检修配件 | MF47A型指针式万用表配件 | 1套 |
| 3 | 直流电压测量 | 直流稳压电源（数显） | 1台 |
| 4 | 交流电压测量 | 函数信号发生器（数显） | 1台 |
| 5 | 直流电流测量 | 电流测量实验板 | 1块 |

2．内容B：

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层交换机 | DCRS-5980-LAB 软件版本：6.1.101.0 | 1 |
| 2 | 二层交换机 | DCS-4900-LAB（原DCS-3950-28C） 软件版本：5.4.216.0 | 2 |
| 3 | 多核安全网关 | DCFW-1800E-V2 (原DCFW-1800S-H-V2） 软件版本：DCFOS-4.0R4c6.bin | 1 |
| 4 | PC机 |  | 4 |
| 总计 |  |  | 8 |

内容B有关设备由神州数码网络（北京）有限公司提供